Compte rendu d’échographie pelvienne

Pathologie de l’endomètre

Pour la pathologie de l’endomètre, le modèle de base est complété par :

Décrire la ligne cavitaire :

- visible 	oui      non

  - linéaire ou refoulée ou interrompue

Présence de liquide intra-cavitaire 	oui      non

- si oui :

  - mesurer l'épaisseur maximale sur une coupe sagittale

  - renseigner sur le liquide : liquide pur, échogène, anéchogène

En cas d’image d’addition (processus occupant intra-cavitaire), il faut décrire :

- ses mesures dans les trois plans

- son échogénicité

- son aspect homogène ou non

- son aspect au Doppler couleur : hypervascularisé ou pédicule vasculaire simple

Si « cavité épaissie »

- Il faut faire la différence entre épaississement de l’endomètre et endomètre fin + processus occupant intra-cavitaire (polype).

- Apport du Doppler (pédicule vasculaire)

- Aide de l’échographie 3D

- Aide de l’hystérosonographie